安徽职业技术学院卫生所维修施工报价单

(加盖企业公章)

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 （元） | 合计 （元） | 主要材料一览表 （竞标人自行填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医务所墙面、顶面翻新 | 1、对大厅、房间墙面、顶面进行简易翻新：用砂纸清除墙面污迹，品牌乳胶漆粉刷2遍。 2、对起包、起皮的部位，铲除至水泥层，采用品牌外墙腻子粉和外墙涂料处理，各2遍； 3、腻子、胶水、乳胶漆必须使用品牌环保优质材料。品牌参照：多乐士、立邦、来威。 | 平方米 | 1550 |  |  |  |
| 2 | 隔墙拆除 | 隔墙拆除，墙面、顶面、地面按周边格局、色调恢复。垃圾清运出校。 | 平方米 | 32 |  |  |  |
| 3 | 新做彩铝玻璃钢隔断 | 1、新做彩铝玻璃钢隔断及彩铝推拉窗（推拉窗尺寸根据现场确定） 2、白色彩铝（厚度1.4mm），钢化玻璃（厚度12mm），品牌参照凤铝铝材、南山铝业等一线厂家 | 平方米 | 12 |  |  |  |
|  |  | 新做彩铝推拉门（0.9m*2m） | 樘 | 1 |  |  |  |
|  |  | 新做砖砌矮墙（1m*3.2m），水泥砂浆饰面，批腻子粉2遍，乳胶漆2遍 | 平方米 | 3.2 |  |  |  |
| 4 | 新做洗手池 | 新做洗手池：一体冲压成型304加厚双不锈钢洗槽；全铜脚踩式水龙头（可转动）；白色人造大理石（厚20mm）台面、侧面，落地式。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 新做卫生间、淋浴间 | 1、原卫生间拆除，垃圾清运出校；原下水管疏通、延伸。 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2、新做淋浴间、蹬便器、坐便器各一；隔断采用20mm厚防水板材及优质不锈钢五金配件；脚踩式冲水阀；热水器水、电根据安装位置布置到位。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 总价（小写： 大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 事 项 | 投标人自报 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金 | 响应 | 无 |
| 2 | 履约保证金 | 响应 | 无 |
| 3 | 发出开工令期限（从签订合同协议之日算起） | 响应 | 3天内 |
| 4 | 承包方式 |  | 包工包料，总价包死 |
| 5 | 工期 | 响应 | 15日历天 |
| 6 | 延误工期损失赔偿金 | 响应 | （决算总价的0.02%）元/天 |
| 7 | 延误工期损失赔偿金限额 | 响应 | 合同价格的10% |
| 8 | 保修期 | 响应 | 按国家相关规定为_____年 |
| 9 | 工程款支付办法 | 响应 | 经验收合格后30个工作日内支付结算款的95% |
| 10 | 质保金 | 响应 | 5% |
| 10 | 开工预付款 | 响应 | 无 |
| 11 | 质量验收标准 | 响应 | 按国家_______________标准执行 |

营业执照、企业资质证书