安徽职业技术学院机房改造施工报价单

(加盖企业公章)

| 序号 | 名称 | 配置及型号技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 主要材料一览表 （竞标人自行填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 24口 10/100/1000M自适应端口 | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 | 仿真机房电布线材料及施工 | 1.UOVC阻燃电线管：国标绿宝4/2.5m㎡铜芯电源线（三色齐全）；按专业规范敷设。PVC线卡扣、膨胀管、膨胀螺丝、胶带、号码管、标签贴等必要的弱电布线辅材 2.普天超五类网线，水晶头、护套标签。 3. 含线缆、管材、电源插座等，完成61座教室的安装布线，强弱电分开，整个机房布线科学、合理 4.机房面积在130平方米左右 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 云计算实训室综合布线及施工 | 1.UOVC阻燃电线管：国标绿宝4/2.5m㎡铜芯电源线（三色齐全）；按专业规范敷设。PVC线卡扣、膨胀管、膨胀螺丝、胶带、号码管、标签贴等必要的弱电布线辅材 2.普天超五类网线，水晶头、护套标签。 3. 含线缆、管材、电源插座等，完成49座教室的安装布线，强弱电分开，整个机房布线科学、合理 4.机房面积在120平方米左右 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 仿真机房静电地板 | 600×600×35mm ,钢板厚度：上板0.6mm下板0.5mm，中间用发泡水泥填充，表面粘贴防静电塑面1mm厚 | 平米 | 130 |  |  |  |
| 5 | 网线 | 超五类非屏蔽网线（305M/箱） | 箱 | 5 |  |  |  |
| 6 | 水晶头 | 超五类非屏蔽RJ45头（100个/盒） | 盒 | 2 |  |  |  |

| 序号 | 事 项 | 投标人自报 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金 | 响应 | 无 |
| 2 | 履约保证金 | 响应 | 无 |
| 3 | 发出开工令期限（从签订合同协议之日算起） | 响应 | 3天内 |
| 4 | 承包方式 |  | 包工包料，总价包死 |
| 5 | 工期 | 响应 | 10日历天 |
| 6 | 延误工期损失赔偿金 | 响应 | （决算总价的0.02%）元/天 |
| 7 | 延误工期损失赔偿金限额 | 响应 | 合同价格的10% |
| 8 | 保修期 | 响应 | 按国家相关规定为_____年 |
| 9 | 工程款支付办法 | 响应 | 经验收合格后30个工作日内支付结算款的95% |
| 10 | 质保金 | 响应 | 5% |
| 10 | 开工预付款 | 响应 | 无 |
| 11 | 质量验收标准 | 响应 | 按国家_______________标准执行 |

营业执照、企业资质证书