附件1:采购需求表

- 电材料

| 名称 | 规格/型号 | 品牌 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 螺口平灯头 |  | 上海星空、伊明特、南帆 | 50个 |
| 螺口吊灯头 |  | 上海星空、伊明特、南帆 | 200个 |
| 三相插头 | 10A | 公牛、德力西、鸿雁 | 40个 |
| 三相插头 | 16A | 公牛、德力西、鸿雁 | 10 个 |
| 三眼插座 | 16A | 公牛、德力西、鸿雁 | 50个 |
| 五眼插座 | 86型 | 公牛、德力西、鸿雁 | 300个 |
| 1P漏电保护器 | Dz47le-16A | 正泰、德力西、施耐德 | 100个 |
| 1P漏电保护器 | DZ47e-5A | 正泰、德力西、施耐德 | 100个 |
| 1P漏电保护器 | DZ47e-20A | 正泰、德力西、施耐德 | 50个 |
| 1P漏电保护器 | DZ47e-25A | 正泰、德力西、施耐德 | 100个 |
| 2P漏电保护器 | DZ47e-32A | 正泰、德力西、施耐德 | 100个 |
| 2P漏电保护器 | DZ47e-25A | 正泰、德力西、施耐德 | 50个 |
| 3P漏电保护器 | 45A | 正泰、德力西、施耐德 | 30个 |
| 4P漏电保护器 | DZ47e-37c32a | 正泰、德力西、施耐德 | 30个 |
| LED灯泡 | 3W | 佛山、欧普、奥其斯 | 2500个 |
| 灯架（双管） | T5-28W有反光罩 | 佛山、欧普、高亮 | 10套 |
| 灯架（双管） | T5-40W有反光罩 | 佛山、欧普、高亮 | 10套 |
| 灯架（单管） | T5-28W有反光罩 | 佛山、欧普、高亮 | 10套 |
| 灯架（单管） | T5-40W有反光罩 | 佛山、欧普、高亮 | 10套 |
| LED灯管 | 8W | 佛山、欧普、奥其斯 | 400个 |
| LED灯管 | 12W-16W | 佛山、欧普、奥其斯 | 800个 |
| LED灯管 | 16W-18W（长1.15米） | 佛山、欧普、奥其斯 | 1000根 |
| LED工矿灯 | 50W-80W（长1.2米） | 帆朗、温特孚、奥其斯 | 50套 |
| 双极开关 | 86 | 鸿雁、德力西、施耐德 | 200个 |
| 单级开关 | 86 | 鸿雁、德力西、施耐德 | 200个 |
| 三极开关 | 86 | 鸿雁、德力西、施耐德 | 100个 |
| 1P双线控制开关 | # DZ47P 1P+N 20A | 正泰、德力西、施耐 | 50个 |
| 1P空气开关 | DZ47—60（15A） | 正泰、德力西、施耐德 | 50个 |
| 1P空气开关 | DZ47—60（10A） | 正泰、德力西、施耐德 | 50个 |
| 1P空气开关 | DZ47—60（40A） | 正泰、德力西、施耐德 | 50个 |
| 1P空气开关 | DZ47—60（20A） | 正泰、德力西、施耐德 | 50个 |
| 1P空气开关 | DZ47—60（25A） | 正泰、德力西、施耐德 | 50个 |
| 1P空气开关 | DZ47—60（32A） | 正泰、德力西、施耐德 | 50个 |
| 1P空气开关 | DZ47—60（40A） | 正泰、德力西、施耐德 | 50个 |
| 1P空气开关 | DZ47-D20A（D） | 正泰、德力西、施耐德 | 50个 |
| 2P空气开关 | DZ47-D20A（D） | 正泰、德力西、施耐德 | 50个 |
| 2P空气开关 | DZ47-D25A（D） | 正泰、德力西、施耐德 | 50个 |
| 2P空气开关 | D40A（D） | 正泰、德力西、施耐德 | 50个 |
| 3P空气开关 | DZ47-D100A（D） | 正泰、德力西、施耐德 | 10个 |
| 3P空气开关 | DZ47-D25A（D） | 正泰、德力西、施耐德 | 50个 |
| 3P空气开关 | DZ47-D32A（D） | 正泰、德力西、施耐德 | 10个 |
| 3P空气开关 | DZ47-D40A（D） | 正泰、德力西、施耐德 | 30个 |
| 3P空气开关 | DZ47-D60A（D） | 正泰、德力西、施耐德 | 10个 |
| 3P空气开关 | DZ47-D160A（D） | 正泰、德力西、施耐德 | 5个 |
| 3P空气开关 | DZ47-D200A（D） | 正泰、德力西、施耐德 | 5个 |
| 4P空气开关 | DZ47-D100A（D） | 正泰、德力西、施耐德 | 10个 |
| 4P空气开关 | DZ47-D32A（D） | 正泰、德力西、施耐德 | 30个 |
| 高级浮球开关 | EM15-2 II | ELECALL（单一） | 20个 |
| 单股铜芯线 | 1mm2 | 绿宝、正泰、德力西 | 5卷 |
| 单股铜芯线 | 2.5mm2 | 绿宝、正泰、德力西 | 40卷 |
| 单股铜芯线 | 4mm2 | 绿宝、正泰、德力西 | 10卷 |
| 单股铜芯线 | 6mm2 | 绿宝、正泰、德力西 | 5卷 |
| 护套线 | 2*1.5mm2 | 绿宝、正泰、德力西 | 2卷 |
| 护套线 | 2*2.5mm2 | 绿宝、正泰、德力西 | 5卷 |
| 三芯电缆线 | rvv3×1.5mm2 | 绿宝、正泰、德力西 | 5卷 |
| 三芯电缆线 | rvv3×2.5mm2 | 绿宝、正泰、德力西 | 5卷 |
| 五芯电缆线 | Rvv5×1.5mm2 | 绿宝、正泰、德力西 | 2卷 |
| 交织线 | 灯头线 | 绿宝、正泰、德力西 | 15卷 |
| 明盒 |  | 鸿雁 | 200个 |

二、水材料

| 名称 | 规格/型号 | 品牌 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| PPR管 | Ф25mm | 日丰、伟星、联塑 | 5根 |
| PPR管 | Φ20mm | 日丰、伟星、联塑 | 20根 |
| PPR管 | Φ32mm | 日丰、伟星、联塑 | 20根 |
| PPR弯头 | Φ20mm | 日丰、伟星、联塑 | 50个 |
| PPR弯头 | Φ25mm | 日丰、伟星、联塑 | 20个 |
| PPR弯头 | Φ50mm | 日丰、伟星、联塑 | 20个 |
| PPR内丝弯头 | Ф20mm | 日丰、伟星、联塑 | 30个 |
| PPR内丝接头 | Ф20mm | 日丰、伟星、联塑 | 200个 |
| PPR内丝接头 | Ф32*20mm | 日丰、伟星、联塑 | 100个 |
| PPR闸阀 | Φ32mm | 日丰、伟星、联塑 | 200个 |
| PPR闸阀 | Φ63mm | 日丰、伟星、联塑 | 100个 |
| PPR闸阀 | Φ75mm | 日丰、伟星、联塑 | 50个 |
| PPR大小头 | Ф32*20mm | 日丰、伟星、联塑 | 200个 |
| PPR大小头 | Ф32*25mm | 日丰、伟星、联塑 | 20个 |
| PPR束接 | Ф20mm | 日丰、伟星、联塑 | 80个 |
| PPR束接 | Ф25mm | 日丰、伟星、联塑 | 20个 |
| PPR束接 | Ф32mm | 日丰、伟星、联塑 | 80个 |
| PPR束接 | Ф40mm | 日丰、伟星、联塑 | 20个 |
| PPR束接 | Ф50mm | 日丰、伟星、联塑 | 20个 |
| PVC（S）弯 | Ф50mm | 日丰、伟星、联塑 | 100个 |
| PVC（45度）弯 | Ф50mm | 日丰、伟星、联塑 | 100个 |
| PVC束接 | Ф50mm | 日丰、伟星、联塑 | 100个 |
| PVC束接 | Ф110mm | 日丰、伟星、联塑 | 30个 |
| PVC管 | Ф50mm | 日丰、伟星、联塑 | 20根 |
| PVC管 | Ф110mm | 日丰、伟星、联塑 | 10根 |
| 旋式塑料水嘴 | Ф15mm | 合鑫（单一） | 1000个 |
| 面盆旋式快开水嘴 | Ф15mm | 九牧（单一） | 200个 |
| 塑料三角阀 | Ф15mm | 合鑫（单一） | 300个 |
| 可调式自闭阀 | Φ25mm | 桂花（单一） | 100个 |
| 自闭阀 | Φ25mm | 桂花（单一） | 200个 |
| 杆式安装自闭阀 | Φ25mm | 桂花（单一） | 100个 |
| 小便自闭阀 | Ф15mm | 埃美柯（单一） | 150个 |
| 拖把池下水管 | Φ32mm | 九牧、潜水艇、蓝英格 | 30套 |
| 面盆下水管（台盆） | Φ32mm | 九牧、潜水艇、蓝英格 | 200套 |
| 陶瓷盆落水管 | Φ50mm | 九牧、潜水艇、蓝英格 | 800套 |
| 金属软管 | Ф15*50cm | 日丰、九牧、埃美柯 | 200根 |
| 花洒、软管 | 全铜阀芯 | 尚动、九牧、箭牌 | 500套 |
| 淋浴底座 |  | 尚动、九牧、箭牌 | 500套 |

三、电扇仪表类

| 名称 | 规格/型号 | 品牌 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吊扇 | 1400mm | 美的、艾美特、华生 | 100台 |
| 吸顶扇 | FD40-11A | 机灵（单一） | 300台 |
| 吊扇调速器 | 86 | 美的、公牛、德力西 | 100个 |
| 三相数字电表 | 60A | 正泰、德力西、华立 | 20个 |
| 时空开关 | 10A | 正泰（单一） | 10个 |
| 热继电器 | JR36-20，0-7.2A，500V | 正泰（单一） | 10个 |

四、辅材类(*:参考品牌）

| 名称 | 规格/型号 | 品牌 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| AB塑钢泥 | A500克+B500克 | 宇彤 | 5套 |
| 快速胶水 | U-PVC专用胶1.0mL | 伟星 | 5瓶 |
| 防水胶布 | 10米 | 飞雕 | 200卷 |
| 大便冲洗阀配件 |  | 九牧 | 200套 |
| 塑料管卡 | Ф20mm | 日丰 | 100个 |
| 塑料管卡 | Ф32mm | 日丰 | 100个 |
| 膨胀挂钩 | Ф6mm | 美固 | 20个 |
| 膨胀螺丝 | Ф6mm | 美固 | 50个 |
| 十字沉头自攻螺丝 | 1寸半（100个/袋） | 惠新 | 50袋 |
| 修复器撑杆顶杆 | 暗盒支撑杆86 | 尚的 | 50个 |
| 修复器暗盒螺母补救件 | 暗盒支撑杆86 | DIY | 100个 |
| 冲击钻头 | 6# | 牧田岛 | 10根 |
| 冲击钻头 | 8# | 牧田岛 | 10根 |
| 冲击钻头 | 10# | 牧田岛 | 5根 |
| 冲击钻头 | 12# | 牧田岛 | 5根 |
| 接线端子排 | 10A | 桂星 | 50根 |
| 自粘带 |  | 正泰 | 25卷 |
| 生料带 | 20米/卷 | 九牧 | 500卷 |
| 风扇启动电容 | 1.2µƒ | 特洛耐 | 100个 |
| 风扇启动电容 | 1.8µƒ | 特洛耐 | 100个 |

五、工具类

| 名称 | 规格/型号 | 品牌 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测电笔 | 65mm | 史丹利（单一） | 10个 |
| 尖嘴钳 | 6×150mm | 百锐（单一） | 3把 |
| 老虎钳 | 6×150mm | 百锐（单一） | 3把 |
| 斜口钳 | 6×150mm | 百锐（单一） | 5把 |
| 梅花螺丝刀 | Ф5mm×100mm | 百锐（单一） | 3把 |
| 梅花螺丝刀 | Ф5mm×75mm | 百锐（单一） | 3把 |
| 一字螺丝刀 | Ф5mm×100mm | 百锐（单一） | 3把 |
| 一字螺丝刀 | Ф5mm×75mm | 百锐（单一） | 3把 |
| 裁纸刀 | 2066小号 | 得力 | 6把 |
| 裁纸刀刀片 | 0.4×9×80mm | 得力 | 10盒 |

（老校区）水电常用材料预算清单

- 电材料

| 名称 | 规格/型号 | 品牌 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压钠灯 | 110W | 亚明、飞利浦、欧司朗 | 10套 |
| 节能灯泡 | 5W | 佛山、飞利浦、欧普 | 300个 |
| 节能灯泡 | 40W | 佛山、飞利浦、欧普 | 10个 |
| 节能灯泡 | 55W | 佛山、飞利浦、欧普 | 10个 |
| 透明白炽灯泡 | 40W |  | 200个 |
| 灯管 | 40W | 佛山、欧普、高亮 | 400根 |
| 灯管 | T5-28W | 佛山、欧普、高亮 | 50根 |
| 螺口平灯头 |  | 上海星空、伊明特、南帆 | 30个 |
| 螺口吊灯头 |  | 上海星空、伊明特、南帆 | 30个 |
| 电子头 | 40W | 三雄极光、佛山、曼科 | 50个 |
| 电感镇流器 | 110W | 亚明、飞利浦、欧司朗 | 10套 |
| 电子镇流器 | 一拖二（40W） | 佛山、欧普、高亮 | 30个 |
| 电子镇流器 | 一拖二（28W） | 佛山、欧普、高亮 | 30个 |
| 电感镇流器 | 40W | 亚明、飞利浦、欧司朗 | 30个 |
| 触发器 |  | 佛山、欧普、高亮 | 10套 |
| 二相插头 | 10A | 公牛、德力西、鸿雁 | 5个 |
| 三相插头 | 10A | 公牛、德力西、鸿雁 | 5个 |
| 五眼插座 | 86型 | 鸿雁、德力西、施耐德 | 50个 |
| 1P漏电保护器 | Dz47le-16A | 正泰、德力西、施耐德 | 20个 |
| 双极开关 | 86 | 鸿雁、德力西、施耐德 | 30个 |
| 单级开关 | 86 | 鸿雁、德力西、施耐德 | 20个 |
| 三极开关 | 86 | 鸿雁、德力西、施耐德 | 20个 |
| 声控开关 | 86 | 欧普、德力西、公牛 | 50个 |
| 1P空气开关 | DZ47—60（3A） | 正泰、德力西、施耐德 | 10个 |
| 1P空气开关 | C45（25A） | 正泰、德力西、施耐德 | 10个 |
| 1P空气开关 | C45（32A） | 正泰、德力西、施耐德 | 5个 |
| 2P空气开关 | DZ47—60（16A） | 正泰、德力西、施耐德 | 10个 |
| 3P空气开关 | C45(16A) | 正泰、德力西、施耐德 | 10个 |
| 3P空气开关 | C45(60A) | 正泰、德力西、施耐德 | 10个 |
| 单股铜芯线 | 2.5mm2 | 绿宝、正泰、德力西 | 3卷 |
| 护套线 | 2*2.5mm2 | 绿宝、正泰、德力西 | 2卷 |
| 三芯电缆线 | rvv3×2.5mm2 | 绿宝、正泰、德力西 | 2卷 |
| 交织线 | 灯头线 | 绿宝、正泰、德力西 | 1卷 |

二、水材料

| 名称 | 规格/型号 | 品牌 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| PVC弯头 | Ф50mm | 日丰、联塑、金牛 | 10个 |
| PVC束接 | Ф50mm | 日丰、联塑、金牛 | 10个 |
| PVC（P弯头） | Ф50mm | 日丰、联塑、金牛 | 5个 |
| 旋式塑料水嘴 | Ф15mm | 合鑫（单一） | 100个 |
| 塑料三角阀 | Ф15mm | 合鑫（单一） | 20个 |
| 杆式大便自闭阀 |  | 桂花（单一） | 5个 |
| 小便自闭阀 | Ф15mm | 埃美柯（单一） | 5个 |
| PPR闸阀 | Φ25mm | 日丰、联塑、金牛 | 10个 |
| PPR束接 | Ф25mm | 日丰、联塑、金牛 | 10个 |
| 金属软管 | Ф15*50cm | 日丰、联塑、金牛 | 30根 |
| 陶瓷盆落水管 | Φ40mm | 九牧、潜水艇、蓝英格 | 10套 |
| 陶瓷盆落水管 | Φ50mm | 九牧、潜水艇、蓝英格 | 20套 |

三、电扇仪表类

| 名称 | 规格/型号 | 品牌 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吊扇 | 1400mm | 美的、公牛、德力西 | 20台 |
| 吸顶扇 | FD40-11A | 机灵（单一） | 30台 |
| 打铃器 | ZYT22 | 卓一（单一） | 1个 |
| 单项电表 | 10（40）A | 正泰（单一） | 20个 |
| 数字水表 | Ф15mm | 埃美柯（单一） | 20个 |
| 数字水表 | Ф20mm | 埃美柯（单一） | 5个 |
| 时控开关 | 10A | 正泰（单一） | 20个 |

四、辅材类(*:参考品牌）

| 名称 | 规格/型号 | 品牌 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 堵漏王 | 1KG/袋 | 爱尚家 | 10袋 |
| 防水胶布 | 10米 | 飞雕 | 10卷 |
| 绝缘胶布 | 20米 | 飞雕 | 10卷 |
| 塑料线卡 | 8mm | 日丰 | 5盒 |
| 塑料圆线卡 | 8mm | 日丰 | 5盒 |
| 电池 | 9V | 南孚 | 3节 |
| 启辉器 |  | 飞利浦 | 10盒 |
| 手拉式高水箱洁具配件 |  | 泉山 | 30套 |
| 自动落水胆 | Φ40mm |  | 20个 |
| 自动落水胆 | Φ50mm |  | 20个 |
| 十字沉头自攻螺丝 | 1寸半（100个/袋） |  | 2袋 |
| 锯条 |  | helisi | 1盒 |
| 生料带 | 20米/卷 | 九牧 | 20卷 |

五、工具类

| 名称 | 规格/型号 | 品牌 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铝合金人字梯 | 2.5—3米 | 步步高、奥誉、康鹏 | 1个 |
| 尖嘴钳 | 6×150mm | 百锐（单一） | 3把 |
| 斜口钳 | 6×150mm | 百锐（单一） | 3把 |
| 老虎钳 | 6×150mm | 百锐（单一） | 3把 |
| 测电笔 | 65mm | 史丹利（单一） | 3把 |
| 梅花螺丝刀 | Ф5mm×100mm | 百锐（单一） | 3把 |
| 梅花螺丝刀 | Ф5mm×75mm | 百锐（单一） | 3把 |
| 一字螺丝刀 | Ф5mm×100mm | 百锐（单一） | 3把 |
| 一字螺丝刀 | Ф5mm×75mm | 百锐（单一） | 3把 |
| 活动扳手 | 12寸 | 百锐（单一） | 2把 |
| 活动扳手 | 10寸 | 百锐（单一） | 2把 |
| 钢锯架 | 300mm | 百锐（单一） | 1把 |