安徽职业技术学院电梯日常维护保养服务要求

| 序号 | 服务内容 | 响应度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标商负责为学院电梯（十二层客梯二台、三层客梯二台）提供日常检查、保养、维修、应急处理及年检服务等，对电梯的正常安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损，同时配合学校做好电梯安全管理。 |  |  |
| 2 | 中标单位应按国家规定的电梯维修保养规程进行保养工作。完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好记录。实施日常维护后的电梯应符合《电梯规范》等技术要求。DB11/418及TSG5001之要求。日常维护保养标准：实施日常维护后的电梯应符合《电梯规范》（GB/T18775）GB7588、GB16899、TSGT5001、TSGT9001之相关规定。 |  |  |
| 3 | 中标单位应提供24小时紧急修理服务，当电梯发生故障停止运行时，必须在接到甲方正式通知1小时内赶到现场，若发生困人或其它事故时必须在30分钟内到达；中标单位应在学校进行大型活动时现场保证电梯正常运行 |  |  |
| 4 | 维保服务期内的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775)、《电梯制造与安装安全规范》(GB/7588)等国家规范。 |  |  |
| 5 | 协调和配合相关部门，认真做好电梯年检工作，年检费用由招标方承担，五方通话费用(电话费)由中标单位承担。 |  |  |
| 6 | 因投标商日常维护或应急处理不规范，造成人员伤亡、电梯损伤、年检不合格的，由投标商承担相应责任和后果。 |  |  |
| 7 | 中标单位不得以任何形式进行分包、转包 |  |  |
| 8 | 电梯维修保养符合《国家制造与安装安全规范》（GB7588-2003）、《电梯维修规范》（GB/T18775-20025）、及《特种设备安全监察条例》的要求。 |  |  |
| 9 | 通过有计划的检修、保养，保证电梯各部件在良性循环状态下运转，延长各部件的工作寿命，及时更换已磨损的零部件以预防故障的发生。保证所招标电梯正常安全顺畅运行。 |  |  |
| 10 | 为了使电梯顺利通过当地技术监督局的年度检查，维保方须在电梯年检时负责对设备进行一次全面检查，书面通知使用单位并最终协助质检部门进行年检。保证所招标电梯每年及时通过年审。 |  |  |
| 11 | 每月对电梯保养2次，保养符合行业安全运行标准，每次保养完毕后，需将保养报告书交有关部门签字确认，每次决算以保养报告书为准。 |  |  |
| 12 | 自配工作所需的工具和设备，保养时须设置安全警示标志 |  |  |
| 13 | 设立24小时维修热线电话;电梯一旦发生故障或运行不正常，急修人员必须在半小时内到达故障现场予以处理。记录电梯的运行状态、故障次数，修理次数等重要数据，为保养电梯建立运行档案。技术人员通过对数据的分析，全面了解电梯的运行情况。 |  |  |
| 14 | 若发生下列情况，结算时扣除当月全部设备维保服务费的25%：1、电梯故障，未按要求的时间内到达现场；2、电梯非正常运行或因故障连续停止1天以上；3、当用户有重大活动时，派专业人员到达现场，免费提供全程监护服务；4、承担所维修电梯发生的非人为因素引起的一切事故责任；5根据用户实际制定维修保养方案，并信守服务承诺。 |  |  |

安徽职业技术学院电梯日常维护保养报价文件组成

- 投标书

- 开标一览表

- 投标人资格证明文件：

①、投标人的营业执照副本；

②、投标人的税务登记证副本；

③、制造单位授权证书及承担法律责任的书面承诺（独立法人不需提供）；

④、特种设备安装维修许可证；

⑤、合肥市质量技术监督局电梯维修保养备案证明文件。

⑥、投标代表为法人代表的，需提供法人代表证明书原件和法人代表身份证复印件；

⑦、投标代表非法人代表的，需提供“法定代表人授权书”原件及投标代表本人身份证及复印件和法人身份证复印件；

- 投标人符合规定条件的业绩一览表（格式见附表）；

- 技术、商务偏离招标文件要求明细表（格式见附表）；

- 电梯维护保养技术力量一览表。

- 响应招标要求情况一览表（须按附表2-1）；

- ______元以内免费提供的零配件一览表；

- 除上述外，能证明投标人资质、实力、信誉的其他材料。

投标人应将以上内容依次按序编排投标文件目录并标注页码，目录置首页，加封面后装订成册。

投  标  书

致： （招标人全称）

______________________________（投标单位全称）授权______________（全权代表姓名）________________________（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的   项目电梯服务询价的有关活动。为此：

一、提供询价公告中规定的报价书。

二、投标服务的投标价为：乘客电梯          元/台。

载货电梯          元/台。

自动扶梯与自动人行道          元/台。

总价：人民币   　　　　　　　　　　　　　   元(大写)。

三、保证遵守询价公告中的有关规定和收费标准。

四、我们完全理解询价公告的要求并放弃因不明询价要求而主张权利。保证忠实地执行双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

五、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料。

六、本报价自询价截止之日起60天内有效。

七、付款条件符合询价文件规定的要求。

八、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：__________________________邮编：__________________________

电话：__________________________传真：__________________________

投标单位（盖章）：______________投标人全权代表（签字）：________

日期：____年____月____日

开 标 一 览 表

投标项目名称：

货币单位：元（人民币）

| 维修电梯的具体代码及参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备代码 | 载重量 | 速度 | 楼层 | 单价（元/年） | 总价（元/二年） | 备注 |
| 3110340102201208A009 | 1000KG | 1.75 | 12/12 |  |  | 瑆玛电梯 |
| 3110340107201202A011 | 1000KG | 1.75 | 12/12 |  |  | 瑆玛电梯 |
| 3130340102201208A010 | 1000KG | 1.00 | 3/3 |  |  | 瑆玛电梯 |
| 3100340107201207A399 | 1000KG | 1.00 | 3/3 |  |  | 瑆玛电梯 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 需标明：单个零部件（ ）元以内材料不再另行收费，需要收取材料费的项目需甲方同意后，才能实施。 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、投标报价以人民币为结算货币，须包括免费提供的零配件费用、税费等所有相关费用。投标报价为最低、最终报价。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作；

投标单位：（盖章）：

投标代表：（签字）：

日    期：

资格证明文件要求

投标人应提供以下资格证明文件：

一、投标人营业执照副本；；

二、投标人的税务登记证副本；

三、制造单位授权证书及承担法律责任的书面承诺（分支机构提供）；四、特种设备安装维修许可证；

五、合肥市质量技术监督局电梯维修保养备案证明文件；

六、法定代表人证明书或法定代表人授权书（提供原件，须有法人签字和盖章，并盖有行政公章，否则无效）、投标单位法人身份证复印件；

七、投标代表身份证及复印件；

以上资格证明文件中除要求提供原件的以外，允许只提供复印件但需加盖行政公章，盖单位专用章一律无效）。法人本人参加投标的不需提供法定代表人授权书。投标代表在递交投标文件时需提供身份证原件。有规定格式的资格证明文件须按规定格式填写。

技术商务偏离询价文件要求明细表

| 序号 | 招标文件技 术规范要求 | 投标文件 对应要求 | 备注(正偏/负偏) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标商负责为学院电梯（十二层客梯二台、三层客梯二台）提供日常检查、保养、维修、应急处理及年检服务等，对电梯的正常安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损，同时配合学校做好电梯安全管理。 |  |  |
| 2 | 中标单位应按国家规定的电梯维修保养规程进行保养工作。完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好记录。实施日常维护后的电梯应符合《电梯规范》等技术要求。DB11/418及TSG5001之要求。日常维护保养标准：实施日常维护后的电梯应符合《电梯规范》（GB/T18775）GB7588、GB16899、TSGT5001、TSGT9001之相关规定。 |  |  |
| 3 | 中标单位应提供24小时紧急修理服务，当电梯发生故障停止运行时，必须在接到甲方正式通知1小时内赶到现场，若发生困人或其它事故时必须在30分钟内到达；中标单位应在学校进行大型活动时现场保证电梯正常运行 |  |  |
| 4 | 维保服务期内的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775)、《电梯制造与安装安全规范》(GB/7588)等国家规范。 |  |  |
| 5 | 协调和配合相关部门，认真做好电梯年检工作，年检费用由招标方承担，五方通话费用(电话费)由中标单位承担。 |  |  |
| 6 | 因投标商日常维护或应急处理不规范，造成人员伤亡、电梯损伤、年检不合格的，由投标商承担相应责任和后果。 |  |  |
| 7 | 中标单位不得以任何形式进行分包、转包 |  |  |
| 8 | 电梯维修保养符合《国家制造与安装安全规范》（GB7588-2003）、《电梯维修规范》（GB/T18775-20025）、及《特种设备安全监察条例》的要求。 |  |  |
| 9 | 通过有计划的检修、保养，保证电梯各部件在良性循环状态下运转，延长各部件的工作寿命，及时更换已磨损的零部件以预防故障的发生。保证所招标电梯正常安全顺畅运行。 |  |  |
| 10 | 为了使电梯顺利通过当地技术监督局的年度检查，维保方须在电梯年检时负责对设备进行一次全面检查，书面通知使用单位并最终协助质检部门进行年检。保证所招标电梯每年及时通过年审。 |  |  |
| 11 | 每月对电梯保养2次，保养符合行业安全运行标准，每次保养完毕后，需将保养报告书交有关部门签字确认，每次决算以保养报告书为准。 |  |  |
| 12 | 自配工作所需的工具和设备，保养时须设置安全警示标志 |  |  |
| 13 | 设立24小时维修热线电话;电梯一旦发生故障或运行不正常，急修人员必须在半小时内到达故障现场予以处理。记录电梯的运行状态、故障次数，修理次数等重要数据，为保养电梯建立运行档案。技术人员通过对数据的分析，全面了解电梯的运行情况。 |  |  |
| 14 | 若发生下列情况，结算时扣除当月全部设备维保服务费的25%：1、电梯故障，未按要求的时间内到达现场；2、电梯非正常运行或因故障连续停止1天以上；3、当用户有重大活动时，派专业人员到达现场，免费提供全程监护服务；4、承担所维修电梯发生的非人为因素引起的一切事故责任；5根据用户实际制定维修保养方案，并信守服务承诺。 |  |  |

投标单位（章）

投标代表签字：

维护保养业绩表

投标人（公章）                        填表日期：

| 单位名称 |  |  |  |  | 通信地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 服务电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 许可级别 |  | 乘客电梯： 载货电梯： 自动扶梯： |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 人民币： 万元 |  |  | 持证人数 |  |  |  |
| 电梯在保台数合计（合同须在有效期） |  |  |  |  |  |  | 台 |  |
| 在合肥市行政区域内的维保业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 电梯使用单位 |  | 合同有效期 | 电梯名称 |  | 台数 | 最高层站/提升高度 | 联系人 |

注：电梯须填写最高层站数、自动扶梯和自动人行道须填写提升高度。

安徽职业技术学院电梯日常维护保养技术评审标准

| 序号 | 评审 项目 | 最高 得分 | 技术评审因素及评分规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质 级别 | 5 | A级评5分、B级评4分，C级评3分。 |
| 2 | 体系认证 | 3 | 体系认证3分；根据质量体系QMS、环保体系EMS、职业安全健康体系OHSMS论证情况，每提供一份认证材料评1分，无见证材料评0分。 |
| 3 | 技术 力量 | 8 | 1、专业技术人员数3分 每提供一份见证材料评0.6分，至多3分。 2、特种作业人员数5分 每提供四份见证材料评1分，至多5分。 |
| 4 | 机构登记 | 3 | 维保机构在电梯用户所在地工商登记的评3分，在合肥市域内工商登记的评2分，在合肥市域外安徽省内工商登记的评1分。 |
| 5 | 服务措施 | 9 | 1、设有免费服务电话、固定服务电话、24小时应急响应电话的评3分； 设有固定服务电话、24小时应急响应电话的评2分；只设有移动服务电话的1分。 2、人员配备评4分，驻点维保人员配备优于招标要求的评4分，符合招标要求评3分，少于招标要求的评0分。 3、紧急服务响应时间优于招标要求的评2分，符合的评1分，不符的评0分。 |
| 6 | 维保业绩 | 10 | 每提供同时符合以下要求：在合肥市区域内梯维保合同一份评1分最高评10分，无见证材料评0分。 |
| 7 | 技术保障 | 10 | 1、由原品牌电梯制造单位实施维保的或由原品牌电梯制造单位书面承诺提供技术保障的评10分；否则评3分。 |
| 8 | 商务条件 | 1 | 付款条件优于招标要求、报价合理的评1分，付款条件响应招标文件要求、报价合理的评0.7分，付款条件不符招标要求或报价畸高的评0分，报价恶性低价的评-1分。 |
| 9 | 标书质量 | 1 | 目录内容对应易查找，真实、完整、对应地填写响应招标要求情况一览表和技术商务偏离表评1分，真实、完整、对应地填写响应招标要求情况一览表和偏离表评0.7分，否则评0分。 |
| 合计 |  | 50分 |  |