报价及承诺书

| 序号 | 项目名称 | 工程数量 （套） | 单价 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增监控探头 | 8 |  |  |  |
| 2 | 原有监控探头检测排查 | / | / |  |  |
| 报价合计（元） |  |  |  |  |  |

2、设备参数偏离表

| 设备材料名称 | 技术参数和规格 | 品牌 | 能否 响应 | 所投产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 枪型红外摄像机 | 图像传感器:1/3" HDIS 视频制式:PAL 有效像素:960(H)×480(V） 水平解析度:720TVL; 最低照度: 0.02Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR 电子快门:1/50s~1/100,000s; 日夜转换模式:自动彩转黑 镜头类型:3.6mm/6mm/8mm/12mm/16mm镜头可选 同步方式:内同步 视频输出:1Vp-p Composite Output（75欧姆/BNC） 信噪比: 大于65dB(AGC OFF) 白平衡:自动 增益控制:自动 背光补偿:自动 Smart IR功能:支持 降噪:2D降噪 红外线照射距离:80米 防护等级: IP67 工作温度:-40°C~+60°C 电源:DC12V±20% | 大华 |  |  |
| 枪机支架 | 小号枪机壁装支架，带鸭嘴万向节。 | 国产优质 |  |  |
| 电源 | 15W电源适配器；1.25A.100-240V AC输入，12V /24VDC输出。 | 国产优质 |  |  |
| 立杆及基础 | 3.5米高，上管2mm,下管3mm，带杆基立杆、接地。含基础防雷 | 国产优质 |  |  |
| 避雷器 | 电源、视频二合一防雷器。 | 宁普 |  |  |
| 监控电源线 | RVV2*1.0 | 中衡 |  |  |
| 视频线 | SYV-75-5（128P） | 中衡 |  |  |
| 土方开挖量，平覆 | 现场实施，符合标准 |  |  |  |
| PVC管 | 20MM内壁光滑；有韧性。 | 国产优质 |  |  |
| 辅材 | 接插件、配件、焊接、标签、扎带、绝缘胶布等 | 国产优质 |  |  |
| 技术服务费 | 8台摄像机的安装，134台摄像机、11台硬盘录像机检修检测等（不含设备更换价格） |  |  |  |

3、质保期限：  年

4、工期承诺：

5、工程质量承诺：

6、售后服务承诺：

7、其他优惠条件：

（可加项）

报价单位（公章）：             法定代表人或授权委托人（签字）：