| 序号 | 名称 | 配置及型号技术参数及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仿真机房电布线材料及施工 | 1.UOVC阻燃电线管：国标绿宝4/2.5m㎡铜芯电源线（三色齐全）；按专业规范敷设。PVC线卡扣、膨胀管、膨胀螺丝、胶带、号码管、标签贴等必要的弱电布线辅材 2.普天超五类网线，水晶头、护套标签。 3. 含线缆、管材、电源插座等，完成61座教室的安装布线，强弱电分开，整个机房布线科学、合理 4.机房面积在130平方米左右 | 套 | 1 |
| 2 | 云计算实训室综合布线及施工 | 1.UOVC阻燃电线管：国标绿宝4/2.5m㎡铜芯电源线（三色齐全）；按专业规范敷设。PVC线卡扣、膨胀管、膨胀螺丝、胶带、号码管、标签贴等必要的弱电布线辅材 2.普天超五类网线，水晶头、护套标签。 3. 含线缆、管材、电源插座等，完成49座教室的安装布线，强弱电分开，整个机房布线科学、合理 4.机房面积在120平方米左右 | 套 | 1 |
| 以下是耗材 |  |  |  |  |
| 3 | 仿真机房静电地板 | 600×600×35mm ,钢板厚度：上板0.6mm下板0.5mm，中间用发泡水泥填充，表面粘贴防静电塑面1mm厚 | 平米 | 130 |
| 4 | 交换机 | 24口 10/100/1000M自适应端口 | 台 | 3 |
| 5 | 网线 | 超五类非屏蔽网线（300M/箱） | 箱 | 8 |
| 6 | 水晶头 | 超五类非屏蔽RJ45头（100个/盒） | 盒 | 40 |
| 7 | 网络模块 | 超五类 | 个 | 50 |
| 8 | 线管 | 20mm | 根 | 50 |
| 9 | 线槽 | 20*40 | 根 | 50 |
| 10 | RJ45转串口转接模块 | 串口为公头 | 个 | 24 |
| 11 | 电脑投影仪显示器视频线（分频器） | 山泽（SAMZHE）VM-9050高清双磁环VGA线3+9线芯 针/针 | 个 | 1 |